Nr.05/26.02.2019

S.C. BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti – OBIECTIV CU RISC MAJOR

SINTEZA RAPORT DE INSPECTIE

Obiectul principal de activitate al SC BULROM GAS IMPEX SRL este descarcarea, stocarea, amestecarea GPL ( C3/C4 ) si livrarea de GPL, Butan, Propan si Propilena.

Prin specificul activitatii, prin natura si cantitatile de substante utilizate, societatea se incadreaza ca obiectiv SEVESO de nivel superioir

In perioada 18 – 21.02.2019 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la obiectivul “Depozit GPL Ploiesti” – aflat in proprietatea SC BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti, Str Mihai Bravu, Nr 246, Jud Prahova.

Inspectia a fost efectuata de catre Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Prahova si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova.

Tematica controlului:

-verificarea sistemului de management al securitatii conform prevederilor Legii 59/2016

-verificarea modului de realizare a  masurilor trasate anterior;

- informarea publicului;

- verificarea Listei / chestionarului de control;

- control in teren

Sumarul constatarilor inspectiei

-  Pe timpul inspectiei nu au fost constatate deficiente majore;

-  S-au trasat masuri si termene de realizare a masurilor;

- Controlul s-a finalizat prin intocmirea si semnarea Raportului de Inspectie in care au fost consemnate constatarile rezultate in urma verificarii documentelor puse la dispozitia autoritatilor de control.

Responsabil Managementul  Securitatii,                                                             Sef Depozit,

DUMITRACHE NICOLAE                                                               MORARU ROMULUS