Nr 07 /26.02.2018

INFORMATII PUSE LA DISPOZITIA PUBLICULUI                                           PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENT

IN SITUATIA PRODUCERII UNUI ACCIDENT MAJOR PE AMPLASAMENT

1.   Titularul activitatii: S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

Depozit GPL Ploiesti

Adresa: Municipiul Ploiesti, str Mihai Bravu nr 246, Jud Prahova

Tel: 0749016635 / 0374203490

Fax: 0344130980

E-mail: secretariat_ploiesti@bulromgas.ro

Persoanele care furnizeaza informatiile comunicate publicului:

Sef Depozit :

Nr Tel: 0758022710

Responsabil Situatii de urgenta si Protectia Mediului:

Nr tel: 0755748770

E-mail: nicolae.dumitrache@bulromgas.ro

2.   Prin specificul activitatii, prin natura si cantitatile de substante periculoase inflamabile utilizate, cu risc de accidente, avarii, explozie si incendiu – gaze lichefiate- societatea se incadreaza in categoria “Obiectiv SEVESO de nivel superior”.

Ca urmare, in vederea respectarii prevederilor Legii Nr 59/2016 “privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase” au fost elaborate si transmise autoritatilor competente, documentele impuse prin cerintele legale:

- Notificare;

- Raport de securitate;

- Plan de urgenta interna.

3. S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. este amplasat in partea de est a Municipiului Ploiesti.

Obiectul principal de activitate al societatii este descarcarea, stocarea, amestecarea GPL ( C3/C4 )si livrare de GPL, Butan, Propan si Propilena

Pe amplasament sunt in functiune instalatii de stocare, incarcare/descarcare, cantarire (auto si CF), laborator de analize.

SC BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti, Str Mihai Bravu, Nr 246, a modernizat obiectivul prin construirea unei rampe de descarcare/incarcare .

4. Substante periculoase prezente in obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major.

| Substante utilizate | Caracteristici | Indicatii de comportare |
| --- | --- | --- |
| Propan | Extrem de inflamabil,asfixiant | Fumatul interzis |
| Butan | Extrem de inflamabil, irritant | Fumatul interzis |
| GPL Auto | Extrem de inflamabil, irritant | Fumatul interzis |
| Propilena | Extrem de inflamabil,asfixiant | Fumatul interzis |

Nota: Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice, modul de depozitare si manipulare sunt descrise in Fisele cu date de securitate ale produselor.

5. Informatiile corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia vizata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major, sunt cuprinse in Planul de alarmare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova. ISU Prahova anunta populatia despre eveniment si transmite reguli de comportare prin gigafoane, organizeaza si conduce evacuarea populatiei.

In caz de accident major, actiunile care trebuie sa le intreprinda populatia afectata sunt:

-     să părăsească zona afectată şi să se deplaseze spre locurile care oferă

protecţie, cea mai apropiata cladire, sa opreasca ventilatia, etansati toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre);

- să informeze autorităţile, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin

apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei situaţii neconvenţionale despre care iau cunoştinţa;

- să evite blocarea căilor/drumurilor de acces/intervenţie spre zona afectată,

a forţelor specializate în domeniul situaţiilor de urgenţă, în vederea limitării şi înlăturării efectelor produse de explozie/incendiu la depozitul GPL.

- sa asculte posturile radio pentru a afla instructiunile de urmat;

- să permită, dacă este cazul, accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie in

incinte si pe terenuri proprietate privată;

- să-şi asigure mijloace individuale de protecţie, trusa sanitară;

- nu fumati; fara folositi surse de foc; risc de explozie;

- spalati-va in caz de iritatii ale pielii, si pe cat posibil, schimbati-va de

haine, daca ati fost atins de un nor toxic;

- sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

- acolo unde exista adapost de protectie civila se va cauta imediat

patrunderea in interiorul acestuia si inchiderea ermetica a usilor;

- parasirea cladirilor, adaposturilor se va face numai la instiintarea organelor de

protectie civila specializate prin semnalul de “Incetare a alarmei” sau prin alte mijloace de comunicare specifice.

Situatiile de accidente majore pe amplasamentul societatii, in care sunt implicate substantele mentionate,  pot genera pericole de incendiu si explozie care pot afecta zonele invecinate. In situatia producerii unui accident major, este pusa in aplicare schema de instiintare a personalului propriu, a autoritatilor cu responsabilitati in domeniu si a fortelor care pot acorda sprijin.

Semnalul de alarma se declanseaza la ordinul Sefului de Depozit prin sirena.

In caz de producere a unui accident major se anunta ISU Prahova – Tel 112.

ALARMA LA DEZASTRE – durata semnal: 2 minute - 5 sunete a cate 16 secunde cu

pauze intre ele de 10 secunde

INCETAREA ALARMEI – durata semnal: 2 minute sunet continuu

In situatia afectarii unei zone locuite, semnalul de alarma este declansat la ordinul prefectului judetului din centrala de alarmare a municipiului.

Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice,  prin mijloacele de avertizare specifice, acustice si vizuale: sirene, sisteme de telecomunicatii, posturi si retele de radio si de televiziune in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

In aceasta situatie se actioneaza conform prevederilor Planului de Urgenta Extern aplicat prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova.

6. Datele ultimei vizite efectuate pe amplasament : Date referitoare la ultima vizita a autoritatilor de control se regasesc sub forma sintezei ultimului raport de inspectie(ex : SINTEZA RI FEB 2018) avand ca subiect prevederile Legii 59/2017, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase se regaseste pe site-ul SC BULROM GAS IMPEX SRL la urmatoarea adresa : www.bulromgas.ro

Conform art 14 din Legea Nr 59/2016 “privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase”, documentele (Raport de Securitate, Plan de Urgenta Interna, Informare Public) pot fi consultate pe baza de cerere la SC BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti, Adresa: Str Mihai Bravu, Nr 246.

Petitiile se pot face in scris la aceeasi adresa sau electronic pe adresa de e-mail: vlad.apetroaia@bulromgas.ro.

7. Informatii suplimentare (sub rezerva cerintelor de confidentialitate) pot fi cerute la :

- Sef Depozit:  Nr tel: 0758022710

- Manager de Securitate: Nr tel: 0755748770

E-mail:.nicolae.dumitrache@bulromgas.ro

si la office@bulromgas.ro

-Sediul depozitului la adresa: Str Mihai Bravu, Nr 246, Ploiesti, Judetul Prahova

Informarea Publicului este publicata si pe www.bulromgas.ro

Conform art 14 din Legea Nr 59/2016 “privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase”, documentele (Raport de Securitate, Plan de Urgenta Interna, Informare Public) pot fi consultate pe baza de cerere la SC BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti, Adresa: Str Mihai Bravu, Nr 246.

Petitiile se pot face in scris la aceeasi adresa sau electronic pe adresa de e-mail: nicolae.dumitrache@bulromgas.ro

8. Sursele de pericol din cadrul depozitului sunt reprezentate de parcul cu rezervoare,

instalatiile de incarcare/descarcare si rampele CF si Auto.

Probabilitatea de producere unui accident teoretic posibil o reprezinta: incendiile, exploziile, emisiile de substante periculoase, avariile.

Cauzele aparitiei incendiilor:

- scapari de produse sau neetanseitati la flanse;

- ruptura rezervorului;

Exploziile se pot datora:

- substantelor, produselor cu caracter exploziv;

- incalzirii rezervorului;

Avarii:

- ruperea unui racord;

- ruperea conductei de alimentare cu gaze la cisterne.

Pagube generate de suprapresiunea exploziei

Suprapresiunea / Avarie

(bar)

0,05                       Zgomot puternic, geamuri sparte;

0,15                       Distrugeri usoare la cladiri;

0,3                         Distrugeri medii la cladiri din beton, constructii metalice.

Vatamarea omului: traumatisme usoare, contuzii, tiuitul urechilor

1,5                         Distrugeri usoare la retelele de cale ferata, distrugeri medii la garniturile

cale ferata

Vatamarea omului: traumatisme grave si foarte grave

3,0                         Distrugeri usoare la liniile aeriene de inalta tensiune

5,0                         Distrugeri totale la liniile si garniturile de cale ferata

Vatamarea omului: moarte sigura

Efectul radiatiei termice

Energia Termica Tipuri de daune cauzate

( KW/mp)

2                            Provoaca dureri la o expunere de 1 minut.

5                            Arsuri de gradul II la o expunere de 1 minut.

12,5                       Energia minima pentru aprinderea padurii la expunere cu flacara. 1%

decese la o expunere de 1 minut, arsuri de gradul I pentru expunere de

10 secunde.

25,0                       100% decese la o expunere de 1 minut, raniri serioase pentru

expunere de 10 secunde.

37,5                       Distrugerea echipamentului de process. 100% decese la o expunere de

1 minut, 1% decese pentru expunerea de 10 secunde.

Emisiile de substante periculoase depind de conditii meteorologice, de proprietatile fizico-chimice ale substantelor si pot produce daune ireversibile vietii omenesti, faunei, vegetatiei.

Pentru protectia mediului, securitatea si sanatatea angajatilor si a populatiei care locuieste in zona invecinata, S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., Depozit GPL Ploiesti, a  incheiat un contract pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu S.C. FIREPROOF TEAM S.R.L;

Depozitul GPL Ploiesti este echipat cu:

- Detectori de gaz;

- Linii de stropire/racire;

- Sistem de alarmare acustic;

- Hidranti exteriori;

- Stingatoare portabile tip P6 si stingatoare carosabile tip P50;

- Bazin apa antiincendiu – 300mc;

9. Prin Raportul de Securitate si Planul de Urgenta Intern, se confirma ca S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. are obligatia de a lua masurile specifice actionarii in caz de accident major si a limita consecintele acestuia.

In caz de Situatii de Urgenta, SC BULROM GAS IMPEX SRL va anunta si va mentine legatura cu ISU la Nr de tel 112 si cu S.P.S.U. apartinand SC FIREPROOF TEAM SRL la Nr de tel: 0244/504100 sau 0244/504200, apoi se transmite prin fax notificarea conform Ordinului 1084/2003 in maxim 2 ore de la producerea acestuia catre autorităţile competente: ISU Prahova, APM Prahova si GNM CJ Prahova.

Notificarea accidentului major va fi inaintata in acelasi termen si Institutiei Prefectului Judetului Prahova si dupa caz Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate.

Sistemul de Management al Calitatii – implementat la nivelul societatii include un sistem al procedurilor si instructiunilor pentru operarea instalatiilor in conditii de siguranta, menteneanta planificata a echipamentelor, instruirea organizata a personalului si instruirea speciala situatii de urgenta, planificarea instruirii si simulari pentru cazurile de urgente, un sistem al masuratorilor si inregistrarilor.

La nivelul S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. este infiinta si functioneaza Celula pentru Situatii de Urgenta, pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate si are urmatoarele atributii:

- informeaza Comitetul Judetean, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al

Jud Prahova ( centrul operational), privind aparitia situatiilor de urgenta;

- declara starea de alerta la nivelul societatii;

- evalueaza situatiile de urgenta produse, impactul acestora in unitatile

administrative-teritoriale, stabileste masurile si actiunile specifice pentru gestionarea acestora si urmareste indeplinirea lor.

- Dispune alarmarea salariatilor din zonele ce pot fi afectate;

- Informeaza Comitetul Local / Judetean pentru Situatii de Urgenta asupra

activitatii desfasurate;

- Asigura evacuarea salariatilor si bunurilor din zonele afectate.

10. Seful de Depozit este persoana desemnata pentru stabilirea legaturilor cu autoritatile responsabile cu Planul de Urgenta Externa in caz de accident major produs pe amplasament.

Planul de Urgenta Externa asigura cadrul organizat pentru interventie in caz de accident major in care vor actiona toate structurile cu responsabilitati.

Prin aplicarea Planului de Urgenta Externa se urmareste si realizeaza:

- reducerea impactului asupra sanatatii populatiei, asupra calitatii factorilor de

mediu si pastrarea integritatii bunurilor materiale;

- masurile si actiunile de protectie si interventie in caz de accident major;

- informarea, alarmarea si evacuarea oportuna a populatiei;

- stabilirea procedurilor de actiune a fortelor de interventie din afara

amplasamentului.

Pe timpul interventiei, tot personalul afectat are obligatia de a coopera si a respecta instructiunile / solicitarile / recomandarile serviciilor de urgenta.

Instructiunile vor fi date prin sisteme de telecomunicatii, posturi si retele de radio si de televiziune, recomandarea este ca populatia afectata sa deschida aparatele radio sau TV.

SC BULROM GAS IMPEX SRL va reveni periodic cu informari pentru actualizarea informatiilor furnizate initial, respectiv privind actualizarea concluziilor informatiilor anterior.

Intocmit,

Manager de Securitate                                                                             Sef Depozit

Dumitrache Nicolae                                                        Moraru Romulus