Nr.10/22.02.2021

BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti – OBIECTIV SEVESO CU RISC MAJOR

SINTEZA RAPORT DE INSPECTIE

Obiectul principal de activitate al BULROM GAS IMPEX SRL este descarcarea, stocarea, amestecarea GPL ( C3/C4 ) si livrarea de GPL, Butan, Propan si Propilena.

Prin specificul activitatii, prin natura si cantitatile de substante utilizate, societatea se incadreaza ca obiectiv SEVESO de nivel superior

In perioada  17-18.02.2021 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la obiectivul “Depozit GPL Ploiesti” – aflat in proprietatea BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti, Str Mihai Bravu, Nr 246, Jud Prahova.

Inspectia a fost efectuata de catre Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Prahova, Aagentia pentru Protectia Mediului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova.

Tematica controlului:

- -verificarea Sistemului de management al securitatii conform prevederilor Legii 59/2016- Control in teren si documente.

- verificarea Listei/chestionarului de control;

- verificarea modului de realizare a masurilor trasate la controlul/controalele anterioare

- informarea publicului

Sumarul constatarilor inspectiei

-  Pe timpul inspectiei nu au fost constatate deficiente majore;

-  S-au trasat masuri si termene de realizare a masurilor;

- Controlul s-a finalizat prin intocmirea si semnarea Raportului de Inspectie in care au fost consemnate constatarile rezultate in urma verificarii documentelor puse la dispozitia autoritatilor de control.

Responsabil S U si Protectia Mediului                                                             Sef Depozit,

DUMITRACHE NICOLAE                                                               MORARU ROMULUS